Утверждаю:

Генеральный директор ООО «Тулжилхоз»________________Ю.Н.Никифорова

I. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с горячим водоснабжением, лифтом, без мусоропровода, находящимся на обслуживании ООО «Тулжилхоз»

| № п/п | Наименование конструктивного элемента / Вид работ | Сроки исполнения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш) |  | 2,24 |
| 1.1 | Кровля рулонная |  |
|  | Прочистка водоотводящих устройств от наледи и мусора | по мере необходимости |
|  | Частичный ремонт рулонного покрытия кровли в местах её протечности | по мере необходимости |
|  | Частичный ремонт парапетов | по мере необходимости |
| 1.2 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях | в течение 3 суток, не чаще 1 раза в год |
|  | Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах. | по мере необходимости |
|  | . Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. | по мере необходимости |
| 1.3 | Лестницы,крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы |  |
|  | Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы). | по мере необходимости |
| 1.4 | Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома | с 15 марта по 15 мая и с 15 сентября по 15 ноября |
| 1.5 | Стены кирпичные |  |
|  | Заделка трещин, расшивка швов отдельных участков стен | по мере необходимости |
|  | Текщий ремонт и окраска цоколя | по мере необходимости, не чаще 1 раза в пять лет |
| 1.6 | Перекрытия |  |
|  | Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска. | По мере необходимости |
| 1.7 | Внутренняя отделка |  |
|  | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление). | не чаще 1 раза в пять лет |
| 2. | Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов, обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования |  | 6,41 |
| 2.1. | Сети централизованного отопления |  |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. | в период подготовки к отопительному сезону |
|  | Консервация системы центрального отопления. | по мере необходимости |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления. | 1 раз в год |
|  | Утепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования. | при подготовке к зимнему сезону |
|  | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. | по мере необходимости |
|  | 2. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. | по мере необходимости |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления. | по мере необходимости |
|  | Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек). | по мере необходимости |
| 2.2 | Сети центральной канализации и водоснабжения, горячего водоснабжения |  |
|  | Прочистка общедомовой канализации. | по факту поступления заявок |
|  | . Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях. | при подготовке к зимнему сезону |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях). | по мере необходимости |
|  | Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах. | в течение 3-х часов с момента поступления заявки |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек . | один раз в год |
|  | 2. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. | по мере необходимости |
|  | Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах горячего водоснабжения (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, регулирующих кранов вентилей, задвижек). | по мере необходимости |
| 2.3 | . Сети электроснабжения |  |
|  | Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования. | сразу при выходе из строя |
|  | Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования). | сразу с момента поступления заявки до суток |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки). | по мере необходимости |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов . | один раз в год |
| 2.4 | Противопожарные и ремонтные работы системы вентиляции |  |
|  | Регулировка и наладка вентиляции. | по мере необходимости |
|  | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. | 1 раз в год |
|  | Утепление и прочистка вентиляционных каналов. | по мере необходимости |
| 2.5 | Аварийное обслуживание |  |
|  | Локализация повреждений аварийного характера и засоров канализации на внутридомовых системах горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения | в течение 3-х часов с момента поступления заявки |
| 3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой территории |  | 4,43 |
| 3.1 | Уборка и благоустройство придомовой территории: Зимняя уборка |  |
|  | Очистка от наледи ступеней и подходов к подъездам | по мере необходимости, при образовании скользкости |
|  | Очистка от снега территорий с асфальтовым покрытием, ступеней площадок перед входом в подъезд | по мере необходимости |
|  | Посыпка песком территории пешеходных тротуаров и дорожек | по мере необходимости |
| 3.2 | Уборка и благоустройство придомовой территории: Летняя уборка |  |
|  | Погрузка мусора на автотранспорт вручную и вывоз | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
|  | Подметание территории с асфальтовым покрытием | не реже 2-х раз в неделю |
|  | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | не реже 2-х раз в неделю |
| 3.3 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Окос травы на газонах придомовой территории | не менее 1-го раза в сезон |
| 3.4 | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов от жилфонда |  |
|  | Крупногабаритные отходы | по мере необходимости, не реже 1 раза в неделю |
|  | Твердые бытовые отходы – с контейнерных площадок | по графику |
| 3.5 | Дератизация |  |
|  | Проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | 1 раз в месяц |
| 4. | Техническое обслуживание, экспертное обследование и ремонт лифтов |  | 4,15 |
| 4.1 | Пассажирские |  |
|  | Ежегодное техническое освидетельствование лифтов и проведение замеров сопротивления изоляции и заземления лифтового оборудования | 1 раз в год |
|  | Страхование гражданской ответственности, организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты | 1 раз в год |
| 5. | Иные услуги |  | 2,18 |
| 5.1 | Прием и обработка платежей |  |
| 5.2 | Услуги обслуживающей организации, в том числе оформление выписок из лицевых счетов, домовой книги, копии лицевых счетов, оформление справок о составе семьи. | от 1-го до 3-х дней |

Итого: 19,41 руб. с НДС

Начальник ФЭО                                                      И.В.Быковская

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «Тулжилхоз»________________Ю.Н.Никифорова

I. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с горячим водоснабжением, лифтом, без мусоропровода, находящимся на обслуживании ООО «Тулжилхоз»

| № п/п | Наименование конструктивного элемента / Вид работ | Сроки исполнения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш) |  | 1,98 |
| 1.1 | Кровля рулонная |  |
|  | Прочистка водоотводящих устройств от наледи и мусора | по мере необходимости |
|  | Частичный ремонт рулонного покрытия кровли в местах её протечности | по мере необходимости |
|  | Частичный ремонт парапетов | по мере необходимости |
| 1.2 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях | в течение 3 суток, не чаще 1 раза в год |
|  | . Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. | по мере необходимости |
| 1.3 | Лестницы,крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы |  |
|  | Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы). | по мере необходимости |
| 1.4 | Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома | с 15 марта по 15 мая и с 15 сентября по 15 ноября |
| 1.5 | Стены панельные |  |
|  | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы. | по мере необходимости |
|  | Герметизация стыков (межпанельных швов) | по мере необходимости |
| 1.6 | Внутренняя отделка |  |
|  | Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования | по мере необходимости |
|  | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление). | не чаще 1 раза в пять лет |
| 2. | Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов, обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования |  | 6,41 |
| 2.1. | Сети централизованного отопления |  |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. | в период подготовки к отопительному сезону |
|  | Консервация системы центрального отопления. | по мере необходимости |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления. | 1 раз в год |
|  | Утепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования. | при подготовке к зимнему сезону |
|  | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. | по мере необходимости |
|  | 2. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. | по мере необходимости |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления. | по мере необходимости |
|  | Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек). | по мере необходимости |
| 2.2 | Сети центральной канализации и водоснабжения, горячего водоснабжения |  |
|  | Прочистка общедомовой канализации. | по факту поступления заявок |
|  | . Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях. | при подготовке к зимнему сезону |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях). | по мере необходимости |
|  | Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах. | в течение 3-х часов с момента поступления заявки |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек . | один раз в год |
|  | 2. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. | по мере необходимости |
|  | Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах горячего водоснабжения (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, регулирующих кранов вентилей, задвижек). | по мере необходимости |
| 2.3 | . Сети электроснабжения |  |
|  | Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования. | сразу при выходе из строя |
|  | Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования). | сразу с момента поступления заявки до суток |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки). | по мере необходимости |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов . | один раз в год |
| 2.4 | Противопожарные и ремонтные работы системы вентиляции |  |
|  | Регулировка и наладка вентиляции. | по мере необходимости |
|  | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. | 1 раз в год |
|  | Утепление и прочистка вентиляционных каналов. | по мере необходимости |
| 2.5 | Аварийное обслуживание |  |
|  | Локализация повреждений аварийного характера и засоров канализации на внутридомовых системах горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения | в течение 3-х часов с момента поступления заявки |
| 3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой территории |  | 4,43 |
| 3.1 | Уборка и благоустройство придомовой территории: Зимняя уборка |  |
|  | Очистка от наледи ступеней и подходов к подъездам | по мере необходимости, при образовании скользкости |
|  | Очистка от снега территорий с асфальтовым покрытием, ступеней площадок перед входом в подъезд | по мере необходимости |
|  | Посыпка песком территории пешеходных тротуаров и дорожек | по мере необходимости |
| 3.2 | Уборка и благоустройство придомовой территории: Летняя уборка |  |
|  | Погрузка мусора на автотранспорт вручную и вывоз | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
|  | Подметание территории с асфальтовым покрытием | не реже 2-х раз в неделю |
|  | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | не реже 2-х раз в неделю |
| 3.3 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Окос травы на газонах придомовой территории | не менее 1-го раза в сезон |
| 3.4 | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов от жилфонда |  |
|  | Крупногабаритные отходы | по мере необходимости, не реже 1 раза в неделю |
|  | Твердые бытовые отходы – с контейнерных площадок | по графику |
| 3.5 | Дератизация |  |
|  | Проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | 1 раз в месяц |
| 4. | Техническое обслуживание, экспертное обследование и ремонт лифтов |  | 4,15 |
| 4.1 | Пассажирские |  |
|  | Ежегодное техническое освидетельствование лифтов и проведение замеров сопротивления изоляции и заземления лифтового оборудования | 1 раз в год |
|  | Страхование гражданской ответственности, организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты | 1 раз в год |
| 5. | Иные услуги |  | 2,18 |
| 5.1 | Прием и обработка платежей |  |
| 5.2 | Услуги обслуживающей организации, в том числе оформление выписок из лицевых счетов, домовой книги, копии лицевых счетов, оформление справок о составе семьи. | от 1-го до 3-х дней |

Итого: 19,15  руб. с НДС

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «Тулжилхоз»________________Ю.Н.Никифорова

I. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, находящимся на обслуживании ООО «Тулжилхоз»

| № п/п | Наименование конструктивного элемента / Вид работ | Сроки исполнения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш) |  | 1,29 |
| 1.1 | Кровля рулонная |  |
|  | Прочистка водоотводящих устройств от наледи и мусора | по мере необходимости |
|  | Частичный ремонт рулонного покрытия в местах её протечности | по мере необходимости |
|  | Частичный ремонт парапетов | по мере необходимости |
| 1.2 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях | в течение 3 суток, не чаще 1 раза в год |
|  | Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах. | по мере необходимости |
|  | . Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. | по мере необходимости |
| 1.3 | Лестницы,крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы |  |
|  | Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы). | по мере необходимости |
| 1.4 | Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома | с 15 марта по 15мая и с 15 сентября по 15 ноября |
| 1.5 | Стены кирпичные |  |
|  | Заделка трещин, расшивка швов отдельных участков стен | по мере необходимости |
|  | Текщий ремонт и окраска цоколя | по мере необходимости, не чаще 1 раза в пять лет |
| 1.6 | Перекрытия |  |
|  | Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска. | по мере необходимости |
| 1.7 | Внутренняя отделка |  |
|  | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление). | не чаще 1 раза в пять лет |
| 2. | Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов, обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования |  | 5,20 |
| 2.1. | Сети централизованного отопления |  |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. | в период подготовки к отопительному сезону |
|  | Консервация системы центрального отопления. | по мере необходимости |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления. | 1 раз в год |
|  | Утепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования. | при подготовке к зимнему сезону |
|  | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. | по мере необходимости |
|  | 2. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. | по мере необходимости |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления. | по мере необходимости |
|  | Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек). | по мере необходимости |
| 2.2 | Сети центральной канализации и водоснабжения, горячего водоснабжения |  |  |
|  | Прочистка общедомовой канализации. | по факту поступления заявок |
|  | . Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях. | при подготовке к зимнему сезону |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях). | по мере необходимости |
|  | Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах. | в течение 3 часов с момента поступления заявки |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек . | один раз в год |
|  | 2. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. | по мере необходимости |
|  | Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах горячего водоснабжения (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, регулирующих кранов вентилей, задвижек). | по мере необходимости |
| 2.3 | . Сети электроснабжения |  |
|  | Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования. | сразу при выходе из строя |
|  | Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования). | сразу с момента поступления заявки до суток |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки). | по мере необходимости |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов . | один раз в год |
| 2.4 | Противопожарные и ремонтные работы системы вентиляции |  |
|  | Регулировка и наладка вентиляции. | по мере необходимости |
|  | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. | 1 раз в год |
|  | Утепление и прочистка вентиляционных каналов. | по мере необходимости |
| 2.5 | Аварийное обслуживание | в течение 3-х часов с момента поступления заявки |
| 3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой территории |  | 4,43 |
| 3.1 | Уборка и благоустройство придомовой территории: Зимняя уборка |  |
|  | Очистка от наледи ступеней и подходов к подъездам | по мере необходимости, при образовании скользкости |
|  | Очистка от снега территорий с асфальтовым покрытием, ступеней площадок перед входом в подъезд | по мере необходимости |
|  | Посыпка песком территории пешеходных тротуаров и дорожек | по мере необходимости |
| 3.2 | Уборка и благоустройство придомовой территории: Летняя уборка |  |
|  | Погрузка мусора на автотранспорт вручную и вывоз | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
|  | Подметание территории с асфальтовым покрытием | не реже 2-х раз в неделю |
|  | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | не реже 2-х раз в неделю |
| 3.3 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Окос травы на газонах придомовой территории | не менее 1-го раза в сезон |
| 3.4 | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов от жилфонда |  |
|  | Крупногабаритные отходы | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
|  | Твердые бытовые отходы – с контейнерных площадок | по графику |
| 3.5 | Дератизация |  |
|  | Проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | 1 раз в месяц |
| 4. | Иные услуги |  | 2,18 |
| 4.1 | Прием и обработка платежей |  |
| 4.2 | Услуги обслуживающей организации, в том числе оформление выписок из лицевых счетов, домовой книги, копии лицевых счетов, оформление справок о составе семьи. |  |

Итого: 13,10 руб. с НДС

Начальник ФЭО                                                      И.В.Быковская

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «Тулжилхоз»________________Ю.Н.Никифорова

I. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, находящимся на обслуживании ООО «Тулжилхоз»

| № п/п | Наименование конструктивного элемента / Вид работ | Сроки исполнения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш) |  | 1,29 |
| 1.1 | Кровля шиферная, металлическая |  |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок. | по мере необходимости |
|  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости |
|  | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. | по мере необходимости |
|  | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев | по мере необходимости |
|  | Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости |
|  | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей рулонных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. | по мере необходимости |
|  | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли. | по мере необходимости |
| 1.2 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях | в течение 3 суток, не чаще 1 раза в год |
|  | Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах. | по мере необходимости |
|  | . Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. | по мере необходимости |
| 1.3 | Лестницы,крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы |  |
|  | Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы). | по мере необходимости |
| 1.4 | Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома | с 15 марта по 15мая и с 15 сентября по 15 ноября |
| 1.5 | Стены кирпичные |  |
|  | Заделка трещин, расшивка швов отдельных участков стен | по мере необходимости |
|  | Текщий ремонт и окраска цоколя | по мере необходимости, не чаще 1 раза в пять лет |
| 1.6 | Перекрытия |  |
|  | Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска. | по мере необходимости |
| 1.7 | Внутренняя отделка |  |
|  | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление). | не чаще 1 раза в пять лет |
| 2. | Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов, обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования |  | 5,20 |
| 2.1. | Сети централизованного отопления |  |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. | в период подготовки к отопительному сезону |
|  | Консервация системы центрального отопления. | по мере необходимости |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления. | 1 раз в год |
|  | Утепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования. | при подготовке к зимнему сезону |
|  | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. | по мере необходимости |
|  | 2. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. | по мере необходимости |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления. | по мере необходимости |
|  | Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек). | по мере необходимости |
| 2.2 | Сети центральной канализации и водоснабжения, горячего водоснабжения |  |  |
|  | Прочистка общедомовой канализации. | по факту поступления заявок |
|  | . Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях. | при подготовке к зимнему сезону |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях). | по мере необходимости |
|  | Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах. | в течение 3 часов с момента поступления заявки |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек . | один раз в год |
|  | 2. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. | по мере необходимости |
|  | Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах горячего водоснабжения (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, регулирующих кранов вентилей, задвижек). | по мере необходимости |
| 2.3 | . Сети электроснабжения |  |
|  | Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования. | сразу при выходе из строя |
|  | Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования). | сразу с момента поступления заявки до суток |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки). | по мере необходимости |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов . | один раз в год |
| 2.4 | Противопожарные и ремонтные работы системы вентиляции |  |
|  | Регулировка и наладка вентиляции. | по мере необходимости |
|  | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. | 1 раз в год |
|  | Утепление и прочистка вентиляционных каналов. | по мере необходимости |
| 2.5 | Аварийное обслуживание | в течение 3-х часов с момента поступления заявки |
| 3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой территории |  | 4,43 |
| 3.1 | Уборка и благоустройство придомовой территории: Зимняя уборка |  |
|  | Очистка от наледи ступеней и подходов к подъездам | по мере необходимости, при образовании скользкости |
|  | Очистка от снега территорий с асфальтовым покрытием, ступеней площадок перед входом в подъезд | по мере необходимости |
|  | Посыпка песком территории пешеходных тротуаров и дорожек | по мере необходимости |
| 3.2 | Уборка и благоустройство придомовой территории: Летняя уборка |  |
|  | Погрузка мусора на автотранспорт вручную и вывоз | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
|  | Подметание территории с асфальтовым покрытием | не реже 2-х раз в неделю |
|  | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | не реже 2-х раз в неделю |
| 3.3 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Окос травы на газонах придомовой территории | не менее 1-го раза в сезон |
| 3.4 | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов |  |
|  | Крупногабаритные отходы | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
|  | Твердые бытовые отходы – с контейнерных площадок | по графику |
| 3.5 | Дератизация |  |
|  | Проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | 1 раз в месяц |
| 4. | Иные услуги |  | 2,18 |
| 4.1 | Прием и обработка платежей |  |
| 4.2 | Услуги обслуживающей организации, в том числе оформление выписок из лицевых счетов, домовой книги, копии лицевых счетов, оформление справок о составе семьи. |  |

Итого: 13,10 руб. с НДС

Начальник ФЭО                                                      И.В.Быковская

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «Тулжилхоз»________________Ю.Н.Никифорова

I. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с водоподогревателями, без лифта и мусоропровода, находящимся на обслуживании ООО «Тулжилхоз»

| № п/п | Наименование конструктивного элемента / Вид работ | Сроки исполнения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш) |  | 1,29 |
| 1.1 | Кровля шиферная, металлическая |  |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок. | по мере необходимости |
|  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости |
|  | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. | по мере необходимости |
|  | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев | по мере необходимости |
|  | Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости |
|  | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей рулонных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. | по мере необходимости |
|  | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли. | по мере необходимости |
| 1.2 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях | в течение 3 суток, не чаще 1 раза в год |
|  | Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах. | по мере необходимости |
|  | . Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. | по мере необходимости |
| 1.3 | Лестницы,крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы |  |
|  | Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы). | по мере необходимости |
| 1.4 | Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома | с 15 марта по 15мая и с 15 сентября по 15 ноября |
| 1.5 | Стены кирпичные |  |
|  | Заделка трещин, расшивка швов отдельных участков стен | по мере необходимости |
|  | Текщий ремонт и окраска цоколя | по мере необходимости, не чаще 1 раза в пять лет |
| 1.6 | Перекрытия |  |
|  | Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска. | по мере необходимости |
| 1.7 | Внутренняя отделка |  |
|  | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление). | не чаще 1 раза в пять лет |
| 2. | Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов, обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования |  | 4,98 |
| 2.1. | Сети централизованного отопления |  |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. | в период подготовки к отопительному сезону |
|  | Консервация системы центрального отопления. | по мере необходимости |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления. | 1 раз в год |
|  | Утепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования. | при подготовке к зимнему сезону |
|  | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. | по мере необходимости |
|  | 2. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. | по мере необходимости |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления. | по мере необходимости |
|  | Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек). | по мере необходимости |
| 2.2 | Сети центральной канализации и водоснабжения |  |
|  | Прочистка общедомовой канализации. | по факту поступления заявок |
|  | . Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях. | при подготовке к зимнему сезону |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях). | по мере необходимости |
|  | Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах. | в течение 3 часов с момента поступления заявки |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек . | один раз в год |
|  | 2. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. | по мере необходимости |
| 2.3 | . Сети электроснабжения |  |
|  | Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования. | сразу при выходе из строя |
|  | Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования). | сразу с момента поступления заявки до суток |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки). | по мере необходимости |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов . | один раз в год |
| 2.4 | Противопожарные и ремонтные работы системы вентиляции |  |
|  | Регулировка и наладка вентиляции. | по мере необходимости |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | по квартирам – 1 раз в квартал, по вентиляционным каналам – 1 раз в год |
|  | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. | по мере необходимости |
| 2.5 | Аварийное обслуживание | в течение 3-х часов с момента поступления заявки |
| 3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой территории |  | 4,43 |
| 3.1 | Уборка и благоустройство придомовой территории: Зимняя уборка |  |
|  | Очистка от наледи ступеней и подходов к подъездам | по мере необходимости, при образовании скользкости |
|  | Очистка от снега территорий с асфальтовым покрытием, ступеней площадок перед входом в подъезд | по мере необходимости |
|  | Посыпка песком территории пешеходных тротуаров и дорожек | по мере необходимости |
| 3.2 | Уборка и благоустройство придомовой территории: Летняя уборка |  |
|  | Погрузка мусора на автотранспорт вручную и вывоз | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
|  | Подметание территории с асфальтовым покрытием | не реже 2-х раз в неделю |
|  | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | не реже 2-х раз в неделю |
| 3.3 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Окос травы на газонах придомовой территории | не менее 1-го раза в сезон |
| 3.4 | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов от жилфонда |  |
|  | Крупногабаритные отходы | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
|  | Твердые бытовые отходы – с контейнерных площадок | по графику |
| 3.5 | Дератизация |  |
|  | Проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | 1 раз в месяц |
| 4. | Иные услуги |  | 2,18 |
| 4.1 | Прием и обработка платежей |  |
| 4.2 | Услуги обслуживающей организации, в том числе оформление выписок из лицевых счетов, домовой книги, копии лицевых счетов, оформление справок о составе семьи. |  |

Итого: 12,87 руб. с НДС

Начальник ФЭО                                                      И.В.Быковская

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «Тулжилхоз»________________Ю.Н.Никифорова

I. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме неблагоустроенном, находящимся на обслуживании ООО «Тулжилхоз»

| № п/п | Наименование конструктивного элемента / Вид работ | Сроки исполнения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш) |  | 1,29 |
| 1.1 | Кровля мягкая с неорганизованным водостоком |  |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок. | по мере необходимости |
|  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости |
|  | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. | по мере необходимости |
|  | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев | по мере необходимости |
|  | Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости |
|  | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей рулонных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. | по мере необходимости |
|  | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли. | по мере необходимости |
| 1.2 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях | в течение 3 суток, не чаще 1 раза в год |
|  | Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах. | по мере необходимости |
|  | . Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. | по мере необходимости |
| 1.3 | Лестницы,крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы |  |
|  | Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы). | по мере необходимости |
| 1.4 | Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома | с 15 марта по 15мая и с 15 сентября по 15 ноября |
| 1.5 | Стены кирпичные |  |
|  | Заделка трещин, расшивка швов отдельных участков стен | по мере необходимости |
|  | Текщий ремонт и окраска цоколя | по мере необходимости, не чаще 1 раза в пять лет |
| 1.6 | Перекрытия |  |
|  | Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска. | по мере необходимости |
| 1.7 | Внутренняя отделка |  |
|  | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление). | по мере необходимости |
| 2. | Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов, обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования |  | 4,91 |
| 2.1. | Сети централизованного отопления |  |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. | в период подготовки к отопительному сезону |
|  | Консервация системы центрального отопления. | по мере необходимости |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления. | 1 раз в год |
|  | Утепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования. | при подготовке к зимнему сезону |
|  | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. | по мере необходимости |
|  | 2. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. | по мере необходимости |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления. | по мере необходимости |
|  | Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек). | по мере необходимости |
| 2.2 | Сети центральной канализации и водоснабжения |  |
|  | Прочистка общедомовой канализации. | по факту поступления заявок |
|  | . Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях. | при подготовке к зимнему сезону |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях). | по мере необходимости |
|  | Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах. | в течение 3 часов с момента поступления заявки |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек . | один раз в год |
|  | 2. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. | по мере необходимости |
| 2.3 | . Сети электроснабжения |  |
|  | Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования. | сразу при выходе из строя |
|  | Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования). | сразу с момента поступления заявки до суток |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки). | по мере необходимости |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов . | один раз в год |
| 2.4 | Противопожарные и ремонтные работы системы вентиляции |  |
|  | Регулировка и наладка вентиляции. | по мере необходимости |
|  | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. | 1 раз в год |
|  | Утепление и прочистка вентиляционных каналов. | по мере необходимости |
| 2.5 | Аварийное обслуживание | В течение 3-х часов с момента поступления заявки |
| 3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой территории |  | 4,43 |
| 3.1 | Уборка и благоустройство придомовой территории: Зимняя уборка |  |
|  | Очистка от наледи ступеней и подходов к подъездам | по мере необходимости, при образовании скользкости |
|  | Очистка от снега территорий с асфальтовым покрытием, ступеней площадок перед входом в подъезд | по мере необходимости |
|  | Посыпка песком территории пешеходных тротуаров и дорожек | по мере необходимости |
| 3.2 | Уборка и благоустройство придомовой территории: Летняя уборка |  |
|  | Погрузка мусора на автотранспорт вручную и вывоз | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
|  | Подметание территории с асфальтовым покрытием | не реже 2-х раз в неделю |
|  | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | не реже 2-х раз в неделю |
| 3.3 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Окос травы на газонах придомовой территории | не менее 1-го раза в сезон |
| 3.4 | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов от жилфонда |  |
|  | Крупногабаритные отходы | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
|  | Твердые бытовые отходы – с контейнерных площадок | по графику |
| 3.5 | Дератизация |  |
|  | Проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | 1 раз в месяц |
| 4. | Иные услуги |  | 2,18 |
| 4.1 | Прием и обработка платежей |  |
| 4.2 | Услуги обслуживающей организации, в том числе оформление выписок из лицевых счетов, домовой книги, копии лицевых счетов, оформление справок о составе семьи. |  |

Итого: 12,81 руб. с НДС

Начальник ФЭО                                                      И.В.Быковская