## TDSheet
Организация : |  | ООО "Тулжилхоз"
Адрес организации : |  | 300910, Тульская обл, Тула, пос.2-й Западный, Грибоедова, дом № 6, корпус а, офис 2
Отчет
об использовании денежных средств по МКД за услуги оказанные обслуживающей организацией
адрес: | Шмидта, 6 |  |  |  | период: | с 01 января 2016 по 31 декабря 2016
с 01 января2019 по 31декабря 2019г.
Общая площадь квартир, кв.м.: |  |  | 458.2
Общая площадь нежилых помещений, кв.м.:
Начислено,руб. |  | 120706.46 | в т.ч. население | 117813.13
Оплачено,руб. |  | 102452.79 |  | 98222.79
Долг населения,руб. |  |  |  | 36934.06
Долг прочие, руб. |  |  |  | 3432 | Остаток на 01.01.2019: |  | -149206.3
1.Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш),
техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов,
обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования: | [6 empty] | 92043.9
выполненные работы: | [6 empty] | 84911.29
Установка сигнальной ленты.
Прочистка каналов.
Смена фитингов на стояке х/в.
Замена шарового крана.
Замена трубы.
Опрессовка систеиы отопления.
Прочистка стояка канализации..
Установка розетки
Ревизия запорной арматуры
остановка работы системыц.о, закрытие подачи теплоносителя на дом
Обрезка кустарников
Окос придомовой территории
Распиловка веток,уборка их с придомовой территории.
Замена фитингов.
Гидравлическое испытание системы ц/о.
Гидравлическое испытание системы ц/о.
Ревизия ВРУ.Ревизия этажных распределительных коробок.
Ревизия ВРУ. Ревизия этажных электрощитков.
Осмотр канализационных колодцев.
Замена шарового крана на стояке х.в.
Замена фитингов.
Пуск отопления с регулировкой.
Уборка контейнерной площадки.Ремонт и модернизация контейнерной площадки.
Восстановление бетонного валика вдоль ливневки.
Удаление наляди и сосулек с крыши
аварийное обслуживание | [6 empty] | 6634.58
услуги сторонних организаций | [6 empty] | 243.73
противопожарные и ремонтные работы систем вентиляции | [6 empty] | 254.3
внутренние газопроводы
2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой
территории: | [6 empty] | 43684.13
уборка и благоустройство придомовой территории | [6 empty] | 41560.1
внешнее благоустройство
организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов,крупногабаритных отходов | [6 empty] | 1130.35
проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | [6 empty] | 993.68
3. Техническое обслуживание, экспертное обследование и ремонт лифтов
4. Иные услуги: | [6 empty] | 1286.28
комиссия за прием и обработка платежей за ЖУ | [6 empty] | 228.98
паспортная служба | [6 empty] | 207.39
услуги обслуживающей организации , в т.ч.оформление выписок из лицевых счетов, домовой
книги, копии лицевых счетов ,оформление справок о составе семьи и т.д. | [6 empty] | 849.91
Налоги к уплате | [6 empty] | 5138.52
Всего расходов | [6 empty] | 142152.83
| Остаток средств по дому | [5 empty] | -211018.73