## TDSheet
Организация : |  | ООО "Тулжилхоз"
Адрес организации : |  | 300910, Тульская обл, Тула, пос.2-й Западный, Грибоедова, дом № 6, корпус а, офис 2
Отчет
об использовании денежных средств по МКД за услуги оказанные обслуживающей организацией
адрес: | Скурат.м-он,Новоселов 2/3 |  |  | период: | с 01 января 2016 по 31 декабря 2016
Общая площадь квартир, кв.м.:
Общая площадь нежилых помещений, кв.м.: |  |  | с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 |  |  | 2019 по 31 декабря 2019
Начислено,руб. | 313361.1
Оплачено,руб. |  | 223769.59
Долг населения,руб. |  | 89591.51
1.Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш),
техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов,
обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования: | [5 empty] | 148727.62
выполненные работы: | [5 empty] | 121797.3
Ремонт электрощитка на л/кл..
Удаление сосулек с крыши,с чердака.
Снятие показаний ОДПУ.
Осмотр труб розлива ц/о.
Весенний осмотр МКД.
Отключение ц/о,регулировка ц/о по стоякам.
Смена электроламп.
Ограждение дома сигнальной лентой в местах возможного падения сосулек и наледи
Очистка входных козырьков от снега
Осмотр центральных кан. колодцев
закрытие задвижек ц.о. в связи с окончанием отопительного сезона
Ремонт входной двери.
Замена коренного вентиля на стояке х/в.
Гидравличекое испытание системы ц/о.
осмотр инженерных коммуникаций в техподполье
Демонтаж теплосчетчика .
Пуск отопления с регулировкой.
Устранение засора стояка канализации.
Установка замка.
Смена участка стояка ц/о с фитингами.
Ревизия РВУ,канализационных колодцев.
Удаление наледи и сосулек с крыши.
Устранение засора в канализационном стояке
аварийное обслуживание | [5 empty] | 8648.52
услуги сторонних организаций
противопожарные и ремонтные работы систем вентиляции | [5 empty] | 1510.01
внутренние газопроводы |  |  | ОДН |  |  | 16771.79
2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой
территории: | [5 empty] | 37234.17
уборка и благоустройство придомовой территории | [5 empty] | 31951.91
внешнее благоустройство
организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов,крупногабаритных отходов | [5 empty] | 5004.91
проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | [5 empty] | 277.35
3. Техническое обслуживание, экспертное обследование и ремонт лифтов
4. Иные услуги: | [5 empty] | 5287.68
комиссия за прием и обработка платежей за ЖУ | [5 empty] | 495.52
паспортная служба | [5 empty] | 632.88
услуги обслуживающей организации , в т.ч.оформление выписок из лицевых счетов, домовой
книги, копии лицевых счетов ,оформление справок о составе семьи и т.д. | [5 empty] | 4159.28
Налоги к уплате | [5 empty] | 13426.18
Всего расходов | [5 empty] | 204675.65
| Остаток средств по дому |  |  |  |  | 19093.94