## TDSheet
Организация : |  | ООО "Тулжилхоз"
Адрес организации : |  | 300910, Тульская обл, Тула, пос.2-й Западный, Грибоедова, дом № 6, корпус а, офис 2
Отчет
об использовании денежных средств по МКД за услуги оказанные обслуживающей организацией
адрес: | Гагарина, 13а |  |  |  | период: | с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 г.
Общая площадь квартир, кв.м.: |  |  | 1139.3
Общая площадь нежилых помещений, кв.м.:
Начислено,руб. | 209378.33 |  | в т.ч. население | 201949
Оплачено,руб. |  | 234232.4 |  | 214560.4
Долг населения,руб. |  | 17946.24
Долг прочие, руб. |  | 4944 |  |  | Остаток на 01.01.2019: |  | -77552.36
1.Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш),
техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов,
обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования: | [6 empty] | 156516.64
выполненные работы: | [6 empty] | 130423.85
удаление сосулек и наляди с крыши с пом.автовышки
Ограждение дома сигнальной лентой в местах возможного падения сосулек и наледи
удаление сосулек и наляди с крыши с пом.автовышки
Прочистка канализации от дома до колодца
Установка почтовых ящиков.
Замена патрона,провода
Замена эл. ламп
Ремонт штукатурки в тамбуре.
Покраска стен краской,побелка стен и потолков.
Дезинфекция техподполья.
Устранение засора разводки канализационных труб.
Устранение засора стояка канализации.
Гидравлическое испытание системы ц/о.
Уборка бытового мусора на чердаке.
Гидравлическое испытание системы ц/о
Устройство пандуса.
Ревизия ВРУ. Ревизия этажных электрощитков.
Ревизия ВРУ. Ревизия этажных электрощитков.
установка насоса на трубопроводе ц/о
Спиливание дерева.Установка ограждений.
Устранение засора стояка канализации с выходом на колодец
Пуск и регулировка системы ц/о
Окос придомовой территории,спиливание дерева
Установка таблички на контейнерной площадке.
Осмотр и дезинфекция техподполья.
аварийное обслуживание | [6 empty] | 15624.33
услуги сторонних организаций | [6 empty] | 293.56
противопожарные и ремонтные работы систем вентиляции | [6 empty] | 2648.5
внутренние газопроводы | [5 empty] | ОДН | 7526.4
2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой
территории: | [6 empty] | 64053.21
уборка и благоустройство придомовой территории | [6 empty] | 44988.64
внешнее благоустройство
организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов,крупногабаритных отходов | [6 empty] | 17988.55
проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | [6 empty] | 1076.02
3. Техническое обслуживание, экспертное обследование и ремонт лифтов
4. Иные услуги: | [6 empty] | 3335.38
комиссия за прием и обработка платежей за ЖУ | [6 empty] | 1181.55
паспортная служба | [6 empty] | 745.71
услуги обслуживающей организации , в т.ч.оформление выписок из лицевых счетов, домовой
книги, копии лицевых счетов ,оформление справок о составе семьи и т.д. | [6 empty] | 1408.12
Налоги к уплате | [6 empty] | 11336.98
Всего расходов | [6 empty] | 235242.21
| Остаток средств по дому | [5 empty] | -126306.48