## TDSheet
Организация : |  | ООО "Тулжилхоз"
Адрес организации : |  | 300910, Тульская обл, Тула, пос.2-й Западный, Грибоедова, дом № 6, корпус а, офис 2
Отчет
об использовании денежных средств по МКД за услуги оказанные обслуживающей организацией
адрес: | Луговая, 16 |  |  |  | период: | с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 | с 1 января 2019
31 декабря 2019 года
Общая площадь квартир, кв.м.: |  |  | 1095.8
Общая площадь нежилых помещений, кв.м.:
Начислено,руб. | 189748.6
Оплачено,руб. |  | 166693.42
Долг населения,руб. |  | 130132.88
|  |  |  | Остаток на 01.01.2019: |  |  | -105797.8
1.Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш),
техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов,
обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования: | [6 empty] | 119441.69
выполненные работы: | [6 empty] | 101169.02
Устранение засора стояка и разводки канализационных труб
Удаление сосулек и наляди с крыши.
Удаление сосулек и наляди с крыши с использованием автовышки.
смена э/ламп
Устранение засора стояка канализации.
Ремонт оголовков ДВК .
Слитие и набор воды из системы ц/о
Демонтаж и ремонт с установкой контейнерной площадки.
Осмотр канализационных колодцев.Прочистка стояка канализации.
Замена фитингов.
Регулировка системы ц/о по стоякам.
Замена патрона.
Осмотр изоляции труб ц/о.
Устранение засора разводки кан.труб.(техпод.).
Уборка контейнерной площадки.
Устранение засора стояка канализации.
Вырубка поросли.
замена шарового крана на спускнике ц/о
Ревизия ВРУ.Ревизия этажных распределительных коробок.
Смена ламп накаливания (техпод.).
Ревизия ВРУ.Ревизия этажных распределительных коробок.
Ремонт конт.баков.
Устранение засора трубы канализации выхода на колодец.
Подготовка дома к гидравлическому испытанию.
Устранение засора трубы канализации выхода на колодец.
Ревизия электрощитка на л/кл.
Окраска входных металлических дверей.
Замена шарового крана на стояке х.в.
Замена проводки, эл. ламп на л/кл.
Устранение засора кан.труб с выходом на колодец
Ревизия ВРУ и этажных щитков.
Ревизия ВРУ и этажных щитков.
Замена стояка ц.о, замена фитингов
Запуск системы ц/о.
аварийное обслуживание | [6 empty] | 15219.95
услуги сторонних организаций | [6 empty] | 290.4
противопожарные и ремонтные работы систем вентиляции | [6 empty] | 2762.32
внутренние газопроводы
2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой
территории: | [6 empty] | 23138.33
уборка и благоустройство придомовой территории | [6 empty] | 16274.72
внешнее благоустройство
организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов,крупногабаритных отходов | [6 empty] | 5882.81
проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | [6 empty] | 980.8
3. Техническое обслуживание, экспертное обследование и ремонт лифтов
4. Иные услуги: | [6 empty] | 2591.14
комиссия за прием и обработка платежей за ЖУ | [6 empty] | 524.15
паспортная служба | [6 empty] | 755.83
услуги обслуживающей организации , в т.ч.оформление выписок из лицевых счетов, домовой
книги, копии лицевых счетов ,оформление справок о составе семьи и т.д. | [6 empty] | 1311.16
Налоги к уплате | [6 empty] | 8487.8
Всего расходов | [6 empty] | 153658.96
| Остаток средств по дому | [5 empty] | -199841.04