## TDSheet
Организация : |  | ООО "Тулжилхоз"
Адрес организации : |  | 300910, Тульская обл, Тула, пос.2-й Западный, Грибоедова, дом № 6, корпус а, офис 2
Отчет
об использовании денежных средств по МКД за услуги оказанные обслуживающей организацией
адрес: | М.Горького,14 |  | период: | с 01 января 2019 по 31 декабря 2019
Общая площадь квартир, кв.м.:
Общая площадь нежилых помещений, кв.м.:
Начислено,руб. | 693413
Оплачено,руб. |  | 682504.61
Долг населения,руб. |  | 39646.81
1.Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш),
техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов,
обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования: | [5 empty] | 416811.06
выполненные работы: | [5 empty] | 230221.48
Удаление сосулек и наляди с крыши с исплльз.а/вышки
Удаление сосулек и наляди с крыши с исплльз.а/вышки
Устранение течи в сист.ц/о.
Замена тру ц/о,регулировка ц/о,замена коренного вентиля.
Смена трубы проводки к радиатору отопл.,смена фитингов.
Снятие показаний с ОДПУ.Восстановление освещения.
Ревизия электрощита с подтяжкой контакт.соедин.Ревизия поэтаж.распаячных коробок,
Осмотр кровли и слуховых окон с чердака,осмотр изоляции труб ц/о.
Смена шарового крана на стояке ц/о.Регулировка стояка.
Установка и демонтаж почтовых ящиков.
Регулировка сист.ц/о.
Установка информац.таблички.
Установка замка.
Уборка подвального помещения.
Привоз земли.
Гидравличекое испытание системы ц/о.
Замена шарового крана на стояке х/в
Ремонт дверей в тамбуре.
Замена пробок автоматических.
Прочистка"лежачки".
уборка веток с придомовой территории
замена розетки,э/ламп.
Устранение течи в сист.ц/о.
Замена выключателя
Пуск отопления с регулировкой.
прочистка канализации.
Укрепление водосточной трубы.Осмотр пожарного колодца.
Изоляция труб отопления
аварийное обслуживание | [5 empty] | 33096.09
услуги сторонних организаций | [5 empty] | 1007.03
противопожарные и ремонтные работы систем вентиляции | [5 empty] | 12023.93
внутренние газопроводы |  |  |  |  | ОДН | 140462.53
2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой
территории: | [5 empty] | 236580.84
уборка и благоустройство придомовой территории | [5 empty] | 49578.02
внешнее благоустройство
организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов,крупногабаритных отходов | [5 empty] | 186607.9
проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | [5 empty] | 394.92
3. Техническое обслуживание, экспертное обследование и ремонт лифтов
4. Иные услуги: | [5 empty] | 6440.29
комиссия за прием и обработка платежей за ЖУ | [5 empty] | 422.17
паспортная служба | [5 empty] | 1301.02
услуги обслуживающей организации , в т.ч.оформление выписок из лицевых счетов, домовой
книги, копии лицевых счетов ,оформление справок о составе семьи и т.д. | [5 empty] | 4717.1
Налоги к уплате | [5 empty] | 34780.16
Всего расходов | [5 empty] | 694612.35
| Остаток средств по дому |  |  |  |  | -40846.16